## クリプトスポリジウム・ジアルジア検査結果
クリプトスポリジウム及びジアルジア検査結果
水源の種類 | 採水日（令和７年度） |  | 結果 | 説明
朝見浄水場原水 | 令和７年 | 2025-04-16 | 0個／10 Ｌ | 流域面積が広いため月１回検査を実施 しており、原水にクリプトスポリジウム、 ジアルジアが検出されても、除去可能な 急速ろ過池が設置されています。 原水でクリプトスポリジウム、ジアルジア が検出された場合には、万が一に備えて、 浄水の検査を早急に実施します。
2025-05-13
2025-06-02
2025-07-09
2025-08-05
2025-09-02
2022-10-08
2025-11-04
2025-12-01
| 令和８年 | 2026-01-07
2026-02-03
2026-03-02
湯山湧水 | 令和７年 | 2025-08-05 | 0個／10 Ｌ | 最先端のクリプトスポリジウム、 ジアルジア除去装置である、膜処理施設 を設置しています。
温水湧水 | 令和７年 | 2025-07-09 | 0個／10 Ｌ | 最先端のクリプトスポリジウム、 ジアルジア除去装置である、膜処理施設 を設置しています。
境川表流水 | 令和７年 | 2025-09-02 | 0個／10 Ｌ | クリプトスポリジウム、ジアルジアが検出 された場合でも、除去可能な緩速ろ過池が 設置されています。
蔵人湧水 | 台風の影響による崩落のため 休止中
湯山地下水 |  |  |  | 毎月の指標菌検査を実施しておりますが、 指標菌は検出されておらず、これらの 水源がクリプトスポリジウム、ジアルジア で汚染される心配はないと判断される ため、検査は実施しておりません。
寒原地下水
大石原地下水
扇山第１地下水
タタラ地下水
小坂地下水
天間地下水
城島地下水