## Sheet1
毎日検査結果 | （令和７年４月１日～令和８年３月３１日）
毎日検査（１日１回行う水質検査） 市内２７ヵ所で実施
検査結果（２７ヵ所全地点）
項目 | 評価値 | 結果
色 | 異常でないこと | 異常なし
濁り | 異常でないこと | 異常なし
残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 異常なし
測定場所
配水系（配水池） | 測定場所
朝見（朝見１・２） | 中央浄化センター
朝見（鮎返） | 別府市上下水道局
朝見（新鮎返） | 両郡橋８組
朝見（荘園） | 南立石中津留
朝見（鶴見原） | 南立石２区
朝見（実相寺高区） | 中須賀児童公園
朝見（実相寺低区） | 野口原児童公園
湯山・タタラ（東鉄輪） | 内竈１０組
湯山・タタラ（朝日） | 鉄輪地獄公園（御幸）
湯山・タタラ（朝日） | 大観山７組
湯山（湯山） | 西鉄輪配水場
湯山（湯山第１） | 湯山３組
湯山（十文字原） | 十文字展望台
湯山（湯山第３） | 湯山第３配水場
扇山（扇山） | 生目町公園
温水・朝見（御越） | 内竈３組
温水・朝見（影の木） | 小坂１２組
扇山第１（小倉） | 竹の内６組
扇山第１（新明礬） | 新明礬配水場
大石原（奥山田） | 鉄輪地獄公園（小倉）
タタラ（タタラ） | 火売８組公園
扇山第１（明礬） | 明礬４組
小坂（小坂） | 小坂７組
寒原（平畑） | 堀田４組
寒原（堀田） | 堀田６組
天間（天間） | 天間４組
城島（城島） | 城島公民館